Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПЕСКОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Лот № 1-объекты водоснабжения

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры  и имущества, необходимого  для его обслуживания, предназначенных для организации водоснабжения Песковатского сельского поселения.

| п/п | Наименование объекта | Кол-во | год ввода | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость | износ в % | Амортиза-ция (в месяц) | Амортиза-ция (всего) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | 10000 м | 1976 | 291180,08 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 291180,08 |
| 2 | Скважина № 01548 - 75 м | 1 шт | 1989 | 32761,26 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 32761,26 |
| 3 | Скважина № 8 - 75 м | 1 шт | 1989 | 32761,26 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 32761,26 |
| 4 | Скважина № 9 – 75 м | 1 шт | 1976 | 65522,52 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 65522,52 |
| 5 | Скважина № 7919 - 48м | 1 шт | 1983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Водонапорная башня | 1шт | 2005 | 184032,00 | 135571,12 | 26,3 | 613,44 | 48460,88 |
| 7 | Водонапорная башня | 1 шт | 2009 | 192700,00 | 170861,74 | 11,4 | 642,30 | 21838,26 |
| 8 | Преобразователь частоты 15 кВт | 1 шт | 2010 | 56484,00 | 50967,00 | 9,8 | 471,00 | 5517,00 |
| 9 | Преобразователь частоты 15 кВт | 1 шт | 2010 | 56484,00 | 50967,00 | 9,8 | 471,00 | 5517,00 |
| 10 | Преобразователь частоты 15 кВт | 1 шт | 2010 | 56484,00 | 51651,00 | 8,6 | 471,00 | 4833,00 |
| 11 | Преобразователь давления | 3 шт | 2010 | 10548,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 10548,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 978957,12 | 460017,86 | 53 | 2668,74 | 518939,26 |